Приложение № 1

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение комплекса работ по текущему ремонту в помещениях головного офиса ОАО «БНБ-Банк», расположенного по адресу пр. Независимости, 87а в г. Минске.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основание для работ
 | Текущий ремонт |
| 1. Заказчик
 | ОАО «БНБ-Банк» |
| 1. Объем выполняемых работ
 | Комплекс работ по текущему ремонту в помещениях головного офиса ОАО «БНБ-Банк», согласно настоящему техническому заданию. |
| 1. Основные требования
 |  Согласование времени проведения работ и доступа в помещения осуществляется Подрядчиком с Заказчиком до начала работ.  **В составе работ по помещению №103 предусмотреть:**- Освобождение помещения от мебели, с последующим заносом её в помещение-Демонтаж ламината на полу -27 м2-демонтаж плинтусов ПВХ с освобождением кабелей -21 мп-ремонт стяжки пола на входе -1,5 м2-Укладка нового ламината-27м2-Монтаж новых плинтусов ПВХ с запасовкой кабелей -21мп-смена дверного порога-1шт-Вынос и вывоз мусора.**В составе работ по помещению №206 предусмотреть:**-Демонтаж экранов в нишах с восстановлением отделки -4шт-Подготовка стен под окраску с локальным ремонтом повреждённых участков-62м2-Покраска стен акриловой краской -62м2-Монтаж отбойной доски из дсп на стены -10мп-демонтаж плинтусов под ковролин с освобождением кабелей -25 мп-Укладка нового ламината по существующему ковролину-39м2-Монтаж новых плинтусов ПВХ с запасовкой кабелей -25мп-смена дверного порога-1шт-Снятие полотен шкафов/монтаж после устройства пола -3шт-Освобождение помещения от мебели, с последующим заносом её в помещение-Демонтаж и последующий монтаж направляющих профилей под -створки шкафов -5мп-Демонтаж коробов ПВХ с выемкой кабелей/ последующий монтаж коробов б/у и кабелей б/у 25мп-Вынос и вывоз мусора.**В составе работ по помещению №308 предусмотреть:**- Освобождение помещения от мебели, с последующим заносом её в помещение-Подготовка стен, потолка, скатов и откосов под окраску с локальным ремонтом повреждённых участков-75м2-Покраска поверхностей акриловой краской -75м2-смена отбойных досок стен из ДСП -10 мп-Вынос и вывоз мусора.**В составе работ по помещению №105 предусмотреть:**- Освобождение помещения от мебели, с последующим заносом её в помещение-Подготовка стен и откосов под окраску с локальным ремонтом повреждённых участков-70м2-Покраска поверхностей по существующим обоям акриловой краской + окраска откосов -70м2-Замена плинтусов ПВХ на новые + стыковочные элементы - 20,5мп-Замена ламината пола - 26,7м2-Замена дверного порога -1шт-Вынос и вывоз мусора. |
| 1. Исходные данные для выполнения работ, выдаваемые заказчиком
 | Настоящее техническое задание. |