Приложение № 1

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение комплекса работ по текущему ремонту в помещениях головного офиса ОАО «БНБ-Банк», расположенного по адресу пр. Независимости, 87а в г. Минске.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основание для работ | Текущий ремонт |
| 1. Заказчик | ОАО «БНБ-Банк» |
| 1. Объем выполняемых работ | Комплекс работ по текущему ремонту в помещениях головного офиса ОАО «БНБ-Банк», согласно настоящему техническому заданию. |
| 1. Основные требования | Согласование времени проведения работ и доступа в помещения осуществляется Подрядчиком с Заказчиком до начала работ.  **В составе работ по помещению №103 предусмотреть:**  - Освобождение помещения от мебели, с последующим заносом её в помещение  -Демонтаж ламината на полу -27 м2  -демонтаж плинтусов ПВХ с освобождением кабелей -21 мп  -ремонт стяжки пола на входе -1,5 м2  -Укладка нового ламината-27м2  -Монтаж новых плинтусов ПВХ с запасовкой кабелей -21мп  -смена дверного порога-1шт  -Вынос и вывоз мусора.  **В составе работ по помещению №206 предусмотреть:**  -Демонтаж экранов в нишах с восстановлением отделки -4шт  -Подготовка стен под окраску с локальным ремонтом повреждённых участков-62м2  -Покраска стен акриловой краской -62м2  -Монтаж отбойной доски из дсп на стены -10мп  -демонтаж плинтусов под ковролин с освобождением кабелей -25 мп  -Укладка нового ламината по существующему ковролину-39м2  -Монтаж новых плинтусов ПВХ с запасовкой кабелей -25мп  -смена дверного порога-1шт  -Снятие полотен шкафов/монтаж после устройства пола -3шт  -Освобождение помещения от мебели, с последующим заносом её в помещение  -Демонтаж и последующий монтаж направляющих профилей под -створки шкафов -5мп  -Демонтаж коробов ПВХ с выемкой кабелей/ последующий монтаж коробов б/у и кабелей б/у 25мп  -Вынос и вывоз мусора.  **В составе работ по помещению №308 предусмотреть:**  - Освобождение помещения от мебели, с последующим заносом её в помещение  -Подготовка стен, потолка, скатов и откосов под окраску с локальным ремонтом повреждённых участков-75м2  -Покраска поверхностей акриловой краской -75м2  -смена отбойных досок стен из ДСП -10 мп  -Вынос и вывоз мусора.  **В составе работ по помещению №105 предусмотреть:**  - Освобождение помещения от мебели, с последующим заносом её в помещение  -Подготовка стен и откосов под окраску с локальным ремонтом повреждённых участков-70м2  -Покраска поверхностей по существующим обоям акриловой краской + окраска откосов -70м2  -Замена плинтусов ПВХ на новые + стыковочные элементы - 20,5мп  -Замена ламината пола - 26,7м2  -Замена дверного порога -1шт  -Вынос и вывоз мусора. |
| 1. Исходные данные для выполнения работ, выдаваемые заказчиком | Настоящее техническое задание. |